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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «____» ___________ 2024г.                                                            № ______
Об утверждении Положения об обеспечении готовности жилищных и коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Сортавальского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Уставом Сортавальского муниципального района:
1. Утвердить Положение об обеспечении готовности жилищных и коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Сортавальского муниципального района (согласно Приложения). 
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обеспечивающих подачу потребителям жилищно-коммунальных ресурсов на территории Сортавальского муниципального района: 
2.1. Обеспечить готовность жилищных и коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии с утвержденным Положением (пункт 1 настоящего постановления). 
2.2. Создать необходимые запасы оборудования и запасных частей для ремонта объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. 
2.3. Создать запас резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для обеспечения подачи потребителям жилищных и коммунальных ресурсов.  
2.4. Создать запас реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога Сортавала» и разместить на официальном сайте Сортавальского муниципального района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гришина Г.А.

Глава администрации                                             С.В. Крупин 

Приложение 
к Постановлению администрации 

Сортавальского муниципального района

от__________ 20___ г. № _____

Положение об обеспечении готовности жилищных и коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Сортавальского муниципального района
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные мероприятия по обеспечению жилищных и коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Сортавальского муниципального района. 
2. Обеспечение готовности жилищно-коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера есть их способность удовлетворить потребности в соответствующих жилищных и коммунальных ресурсах населения и неотключаемых потребителей (объектов) по нормам военного времени. 
3. Основными направлениями по обеспечению жилищных и коммунальных служб к работе в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера являются: 
- обеспечение защиты рабочих и служащих жилищных и коммунальных служб, участие в организации защиты населения, его психологическая подготовка; 
- размещение жилищных и коммунальных служб вне зон сильных разрушений; 
- обеспечение надежности системы управления жилищных и коммунальных служб в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, подготовка их к переходу от центрального к децентрализованному управлению, создание запасных и дублирующих пунктов управления; 
- наращивание фондов защитных сооружений и средств индивидуальной защиты; 
- подготовка жилищных и коммунальных служб к проведению санитарной обработки людей, обеззараживанию техники и одежды;
- светомаскировка объектов жилищного и коммунального хозяйства и жилого сектора населенных пунктов; 
- дублирование предоставляемых жилищных и коммунальных ресурсов, создание неснижаемых запасов материалов и запасных частей к оборудованию жилищных и коммунальных хозяйства для обеспечения бесперебойной работы жилищных и коммунальных организаций; 
- приспособление бань, прачечных, автомоек для использования их в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в целях дегазации, дезинфекции населения;
-  разработка и осуществление мероприятий по обеспечению потребности населенных пунктов в водоснабжении с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения; 
- обеспечение готовности водопроводных и газонакопительных сооружений, запорной, регулирующей и отсечной (предохранительной) арматуры на них к работе в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
4. Системы электроснабжения должны обеспечивать электрической энергией население, объекты социальной инфраструктуры, промышленное производство. 
Расчетные количества энергии должны соответствовать требованиям Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", "ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" и иным обязательным требованиям. 
Оперативное управление работой и режимами систем электроснабжения осуществляется оперативно-диспетчерской службой (ОДС), указания которой по режимам энергопотребления являются обязательными. 
Управление службой обеспечения мероприятий гражданской обороны заключается: 
- в осуществлении постоянного персонального управления руководителями электроснабжающих организаций службами и подразделениями, а также формирование и обеспечение их готовности; 
-  в организации деятельности и направлении усилий на своевременное и успешное выполнение задач по обеспечению электроснабжения. 
5. На теплоснабжающие организации возлагается: 
-   наладка тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения;
- организация массовых обследований абонентских тепловых вводов, разработка и исполнение технических мероприятий по ним; 
- выявление и ликвидация непроизводительных перетоков воды из подающих в обратные линии магистральных и разводящих тепловых сетей;
- устранение сливов сетевой воды из местных систем отопления и утечек из трубопроводов тепловых сетей; 
- концентрация людских и материально-технических ресурсов на более важных участках по предупреждению и ликвидации аварий. 
Для обеспечения надежного функционирования систем жилищного и коммунального теплоснабжения при необходимости используются: 
- законсервированные отопительные котельные; 
- ресурсы местных видов топлива (уголь, торф, дрова, древесные отходы, биогаз и т.п.); 
- децентрализованные источники теплоснабжения – теплогенераторы, для отопления и горячего водоснабжения  индивидуальных жилых домов и небольших объектов общественного назначения. 
Для повышения устойчивости систем теплоснабжения выполняются следующие мероприятия: 
- защита источников тепла и заглубленных коммуникаций в грунт; 
- строительство тепловых сетей по кольцевой системе, 
- прокладка труб отопительной системы в специальных каналах; 
- размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений; 
- установка на тепловых сетях запорно-регулируемой аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков. 
6. Основная задача при работе систем водоснабжения – обеспечение потребности в воде населения, промышленных предприятий и других организаций при возможных длительных перегрузках отдельных элементов водоснабжения, а также комплекса сооружений и оборудования с учетом возможного заражения местности и водоисточников радиоактивными и ядовитыми сильнодействующими веществами, нарушение энергоснабжения и другие негативные факторы. 
Отведение и очистка сточных вод, сбор и утилизация осадков решаются в комплексе с обеспечением водоснабжения, с целью недопущения загрязнения подземных вод и открытых водоемов. 
При выходе из строя или недостаточной пропускной способности отдельных участков водопроводов и сетей подача воды осуществляется по временным наземным трубам. 
В качестве резервных средств водоснабжения используются все имеющиеся водоочистные установки, предназначенные для обеззараживания и очистки воды, а также резервуары. 
В тех случаях, когда системы водоснабжения не могут удовлетворить потребности в воде для целей санитарной обработки людей и дезактивации техники, организуются временные водозаборы из открытых источников с применением передвижных насосных станций с подачей воды по сборно-разборным трубопроводам, а также автоцистерны. 
Основные мероприятия по увеличению производительности водозаборных скважин: 
- замена насоса на более мощные, с соответствующим понижением динамического уровня воды в скважине и приемной части насоса; 
-  временный перевод скважин на график более продолжительной работы;
-  расширение водозабора за счет бурения новых скважин. 
7. Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением следующих мероприятий: 
- подача газа в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций); 
- создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики; 
- расположение узлов и линий газоснабжения под землей (заглубление коммуникаций) в целях уменьшения вероятности их поражения ударной волной ядерного взрыва и другими средствами нападения противника; 
- установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта. 
Устранение аварий на газовых сетях осуществляется отключением отдельных участков на газораспределительных станциях, а также с помощью запорных устройств. В сохранившихся или частично разрушенных зданиях отключение производится в местах повреждения – у прибора, на стоянке или на вводе в здание. При повреждении газовых сетей за пределами зданий отключение производится с помощью специальных клиновых задвижек или гидрозатворов. Газовые трубы (срезы или разрывы) низкого давления заделываются деревянными пробками и обмазываются сырой глиной или обматываются листовой резиной. Трещины на трубах обматывают плотным (брезентовым) битом или листовой резиной с накладкой хомутов. В случае воспламенения газа снижается его давление в сети, а само пламя гасится песком, землей или глиной. На место воспламенения можно набросить смоченный водой брезент. Все аварийные работы выполняются в изолирующих противогазах. Места работы освещаются с помощью взрывобезопасных ламп. 
8. Санитарно-обмывочные пункты (СОП) и станции обеззараживания одежды (СОО) развертываются в качестве самостоятельных объектов или в составе пунктов специальной обработки. 
Санитарно-обмывочные пункты (СОП) и станции обеззараживания одежды (СОО) создаются на базе объектов жилищно-коммунально-бытового назначения (бань, банно-прачечных комбинатов, санитарных пропускников и т.п.), душевых отделений при производственных цехах, спортивных сооружениях, животноводческих комплексах и фермах. 
Подготовка бань к работе в качестве СОП проводится в соответствии с требованиями СНиП 2.91.57-85. Санитарно-обмывочный пункт (СОП) обеспечивает: 
- полную санитарную обработку личного состава формирований и населения; 
- дозиметрический контроль людей, проходящих санитарную обработку, их средств индивидуальной защиты, одежды и обуви; 
- частичную санитарную обработку средств индивидуальной защиты, одежды и обуви и их замену имуществом из обменного фонда; 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
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